**Přehled spotřeby elektřiny ZŠ zřizovaných městem Hodonínem – 2017 -2019**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Elektřina ( kWh)** | | | |
| **ZŠ :** | **2017** | **2018** | **2019** | **Úspora**  **(porovnání 2017**  **a 2019)** |
| **Mírové nám.** | **56 185** | **50 522** | **47 888** | **8 297** |
| **Očovská** | **138 990** | **139 040** | **131 820** | **7 170** |
| **U Červených domků** | **74 790** | **78 384** | **73 480** | **1 310** |
| **Vančurova** | **117 687** | **125 332** | **122 704** | **5 017** |

**Výměna osvětlení probíhá v základních školách postupně (etapově) od roku 2016 dle specifik jednotlivých škol.**